[image: image1]
[image: image3.jpg]® B (X&) RHEEIRAST Pnata(Dalian) Technology Co.,Ltd
EM B AKRA LEBERAT Pnata Waterproofing System Engineering Co., Ltd.
400 9900 330 www.pnata.com





[image: image4.jpg]



（砼）单层屋面防水系统
设计推荐说明

编制人：                      
审核人：                      
审批人：                      
应用部位：砼结构--单层屋面

防水等级：I级

设计选材：1.5mm厚，2m宽  V衣-热塑性聚烯烃（复合L型)TPO防水卷材+1.5mm厚 V泥-水泥基（自闭型）防水浆料
设计依据：
GB 27789-2011  热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 

JGJT316-2013 单层屋面防水技术规范

系统构造：

[image: image5.jpg]N )

® BEMME (RE) RHSERAT Pnata(Dalian) Technology Co.,Ltd
E’M EEMEHKARATIZEREAT Pnata Waterproofing System Engineering Co., Ltd.
400 9900 330 www.pnata.com




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



细部节点：


[image: image2]
女儿墙防水节点做法

系统优势：

持久性能好：经过国家检测机构7000h人工气候加速老化试验，等同于正常使用寿命30年以上。

耐候性突出：持续低温-40℃ 保持低温柔性；持续高温120℃ 672h时，各项性能指标保持稳定。

卷材采用4cm宽胶带粘接与4cm热风焊接的双搭接形式，胶粘接保证接缝具有良好的蠕变性和自愈性。热风焊接强度高，稳定可靠。

产品特性：

最大拉力：212N/cm

断裂伸长率：1252%

接缝剥离强度：9.6N/mm

纵向热处理尺寸变化率：不大于0.4%

梯形撕裂强度（纵向）：不小于501N

吸水率（70℃，168h）：不大于0.4%

耐低温性能：-40℃，无裂纹

人工气候加速老化：不小于7000小时
1.5mm V衣-热塑性聚烯烃（复合L型）TPO防水卷材


砼保护层


XPS保温层（按设计）


隔汽层（按设计）


砼结构层








[image: image6.jpg]—1. 1.5m Vi&-E& (LA TPOBKAEH
-2, R
-3, PSR
3. 0. 8mmVE =4 F (SA-ZFS27) TPO B KSR IE S Ak
— 4. g

i

il

i

NI






